{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["9#2楼高温库","9#2楼常温库","9#2楼OCV区域","9#2楼包装区","9#2楼分容A5-01","9#2楼分容A5-02","9#2楼分容A5-03","9#2楼分容A5-04","9#2楼分容A6-01","9#2楼分容A6-03"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"9#2楼高温库","index":0,"n_rows":81,"n_cols":2,"rows_kept":81,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1000,0]
[1001,50]
[1002,100]
[1003,150]
[1004,200]
[1005,250]
[1006,300]
[1007,350]
[1008,400]
[1009,450]
[1010,500]
[1011,550]
[1012,600]
[1013,650]
[1014,700]
[1015,750]
[1016,800]
[1017,850]
[1018,900]
[1019,950]
[1020,1000]
[1021,1050]
[1022,1100]
[1023,1150]
[1024,1200]
[1025,1250]
[1026,1300]
[1027,1350]
[1028,1400]
[1029,1450]
[1030,1500]
[1031,1550]
[1032,1600]
[1033,1650]
[1034,1700]
[1035,1750]
[1036,1800]
[1037,1850]
[1038,1900]
[1039,1950]
[1040,2000]
[1041,2050]
[1042,2100]
[1043,2150]
[1044,2200]
[1045,2250]
[1046,2300]
[1047,2350]
[1048,2400]
[1049,2450]
[1050,2500]
[1051,2550]
[1052,2600]
[1053,2650]
[1054,2700]
[1055,2750]
[1056,2800]
[1057,2850]
[1058,2900]
[1059,2950]
[1060,3000]
[1061,3050]
[1062,3100]
[1063,3150]
[1064,3200]
[1065,3250]
[1066,3300]
[1067,3350]
[1068,3400]
[1069,3450]
[1070,3500]
[1071,3550]
[1072,3600]
[1073,3650]
[1074,3700]
[1075,3750]
[1076,3800]
[1077,3850]
[1078,3900]
[1079,3950]

{"sheet":"9#2楼常温库","index":1,"n_rows":291,"n_cols":2,"rows_kept":291,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1100,0]
[1101,50]
[1102,100]
[1103,150]
[1104,200]
[1105,250]
[1106,300]
[1107,350]
[1108,400]
[1109,450]
[1110,500]
[1111,550]
[1112,600]
[1113,650]
[1114,700]
[1115,750]
[1116,800]
[1117,850]
[1118,900]
[1119,950]
[1120,1000]
[1121,1050]
[1122,1100]
[1123,1150]
[1124,1200]
[1125,1250]
[1126,1300]
[1127,1350]
[1128,1400]
[1129,1450]
[1130,1500]
[1131,1550]
[1132,1600]
[1133,1650]
[1134,1700]
[1135,1750]
[1136,1800]
[1137,1850]
[1138,1900]
[1139,1950]
[1140,2000]
[1141,2050]
[1142,2100]
[1143,2150]
[1144,2200]
[1145,2250]
[1146,2300]
[1147,2350]
[1148,2400]
[1149,2450]
[1150,2500]
[1151,2550]
[1152,2600]
[1153,2650]
[1154,2700]
[1155,2750]
[1156,2800]
[1157,2850]
[1158,2900]
[1159,2950]
[1160,3000]
[1161,3050]
[1162,3100]
[1163,3150]
[1164,3200]
[1165,3250]
[1166,3300]
[1167,3350]
[1168,3400]
[1169,3450]
[1170,3500]
[1171,3550]
[1172,3600]
[1173,3650]
[1174,3700]
[1175,3750]
[1176,3800]
[1177,3850]
[1178,3900]
[1179,3950]
[1180,4000]
[1181,4050]
[1182,4100]
[1183,4150]
[1184,4200]
[1185,4250]
[1186,4300]
[1187,4350]
[1188,4400]
[1189,4450]
[1190,4500]
[1191,4550]
[1192,4600]
[1193,4650]
[1194,4700]
[1195,4750]
[1196,4800]
[1197,4850]
[1198,4900]
[1199,4950]
[1200,5000]
[1201,5050]
[1202,5100]
[1203,5150]
[1204,5200]
[1205,5250]
[1206,5300]
[1207,5350]
[1208,5400]
[1209,5450]
[1210,5500]
[1211,5550]
[1212,5600]
[1213,5650]
[1214,5700]
[1215,5750]
[1216,5800]
[1217,5850]
[1218,5900]
[1219,5950]
[1220,6000]
[1221,6050]
[1222,6100]
[1223,6150]
[1224,6200]
[1225,6250]
[1226,6300]
[1227,6350]
[1228,6400]
[1229,6450]
[1230,6500]
[1231,6550]
[1232,6600]
[1233,6650]
[1234,6700]
[1235,6750]
[1236,6800]
[1237,6850]
[1238,6900]
[1239,6950]
[1240,7000]
[1241,7050]
[1242,7100]
[1243,7150]
[1244,7200]
[1245,7250]
[1246,7300]
[1247,7350]
[1248,7400]
[1249,7450]
[1250,7500]
[1251,7550]
[1252,7600]
[1253,7650]
[1254,7700]
[1255,7750]
[1256,7800]
[1257,7850]
[1258,7900]
[1259,7950]
[1260,8000]
[1261,8050]
[1262,8100]
[1263,8150]
[1264,8200]
[1265,8250]
[1266,8300]
[1267,8350]
[1268,8400]
[1269,8450]
[1270,8500]
[1271,8550]
[1272,8600]
[1273,8650]
[1274,8700]
[1275,8750]
[1276,8800]
[1277,8850]
[1278,8900]
[1279,8950]
[1280,9000]
[1281,9050]
[1282,9100]
[1283,9150]
[1284,9200]
[1285,9250]
[1286,9300]
[1287,9350]
[1288,9400]
[1289,9450]
[1290,9500]
[1291,9550]
[1292,9600]
[1293,9650]
[1294,9700]
[1295,9750]
[1296,9800]
[1297,9850]
[1298,9900]
[1299,9950]
[1300,10000]
[1301,10050]
[1302,10100]
[1303,10150]
[1304,10200]
[1305,10250]
[1306,10300]
[1307,10350]
[1308,10400]
[1309,10450]
[1310,10500]
[1311,10550]
[1312,10600]
[1313,10650]
[1314,10700]
[1315,10750]
[1316,10800]
[1317,10850]
[1318,10900]
[1319,10950]
[1320,11000]
[1321,11050]
[1322,11100]
[1323,11150]
[1324,11200]
[1325,11250]
[1326,11300]
[1327,11350]
[1328,11400]
[1329,11450]
[1330,11500]
[1331,11550]
[1332,11600]
[1333,11650]
[1334,11700]
[1335,11750]
[1336,11800]
[1337,11850]
[1338,11900]
[1339,11950]
[1340,12000]
[1341,12050]
[1342,12100]
[1343,12150]
[1344,12200]
[1345,12250]
[1346,12300]
[1347,12350]
[1348,12400]
[1349,12450]
[1350,12500]
[1351,12550]
[1352,12600]
[1353,12650]
[1354,12700]
[1355,12750]
[1356,12800]
[1357,12850]
[1358,12900]
[1359,12950]
[1360,13000]
[1361,13050]
[1362,13100]
[1363,13150]
[1364,13200]
[1365,13250]
[1366,13300]
[1367,13350]
[1368,13400]
[1369,13450]
[1370,13500]
[1371,13550]
[1372,13600]
[1373,13650]
[1374,13700]
[1375,13750]
[1376,13800]
[1377,13850]
[1378,13900]
[1379,13950]
[1380,14000]
[1381,14050]
[1382,14100]
[1383,14150]
[1384,14200]
[1385,14250]
[1386,14300]
[1387,14350]
[1388,14400]
[1389,14450]

{"sheet":"9#2楼OCV区域","index":2,"n_rows":301,"n_cols":2,"rows_kept":301,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1400,0]
[1401,50]
[1402,100]
[1403,150]
[1404,200]
[1405,250]
[1406,300]
[1407,350]
[1408,400]
[1409,450]
[1410,500]
[1411,550]
[1412,600]
[1413,650]
[1414,700]
[1415,750]
[1416,800]
[1417,850]
[1418,900]
[1419,950]
[1420,1000]
[1421,1050]
[1422,1100]
[1423,1150]
[1424,1200]
[1425,1250]
[1426,1300]
[1427,1350]
[1428,1400]
[1429,1450]
[1430,1500]
[1431,1550]
[1432,1600]
[1433,1650]
[1434,1700]
[1435,1750]
[1436,1800]
[1437,1850]
[1438,1900]
[1439,1950]
[1440,2000]
[1441,2050]
[1442,2100]
[1443,2150]
[1444,2200]
[1445,2250]
[1446,2300]
[1447,2350]
[1448,2400]
[1449,2450]
[1450,2500]
[1451,2550]
[1452,2600]
[1453,2650]
[1454,2700]
[1455,2750]
[1456,2800]
[1457,2850]
[1458,2900]
[1459,2950]
[1460,3000]
[1461,3050]
[1462,3100]
[1463,3150]
[1464,3200]
[1465,3250]
[1466,3300]
[1467,3350]
[1468,3400]
[1469,3450]
[1470,3500]
[1471,3550]
[1472,3600]
[1473,3650]
[1474,3700]
[1475,3750]
[1476,3800]
[1477,3850]
[1478,3900]
[1479,3950]
[1480,4000]
[1481,4050]
[1482,4100]
[1483,4150]
[1484,4200]
[1485,4250]
[1486,4300]
[1487,4350]
[1488,4400]
[1489,4450]
[1490,4500]
[1491,4550]
[1492,4600]
[1493,4650]
[1494,4700]
[1495,4750]
[1496,4800]
[1497,4850]
[1498,4900]
[1499,4950]
[1500,5000]
[1501,5050]
[1502,5100]
[1503,5150]
[1504,5200]
[1505,5250]
[1506,5300]
[1507,5350]
[1508,5400]
[1509,5450]
[1510,5500]
[1511,5550]
[1512,5600]
[1513,5650]
[1514,5700]
[1515,5750]
[1516,5800]
[1517,5850]
[1518,5900]
[1519,5950]
[1520,6000]
[1521,6050]
[1522,6100]
[1523,6150]
[1524,6200]
[1525,6250]
[1526,6300]
[1527,6350]
[1528,6400]
[1529,6450]
[1530,6500]
[1531,6550]
[1532,6600]
[1533,6650]
[1534,6700]
[1535,6750]
[1536,6800]
[1537,6850]
[1538,6900]
[1539,6950]
[1540,7000]
[1541,7050]
[1542,7100]
[1543,7150]
[1544,7200]
[1545,7250]
[1546,7300]
[1547,7350]
[1548,7400]
[1549,7450]
[1550,7500]
[1551,7550]
[1552,7600]
[1553,7650]
[1554,7700]
[1555,7750]
[1556,7800]
[1557,7850]
[1558,7900]
[1559,7950]
[1560,8000]
[1561,8050]
[1562,8100]
[1563,8150]
[1564,8200]
[1565,8250]
[1566,8300]
[1567,8350]
[1568,8400]
[1569,8450]
[1570,8500]
[1571,8550]
[1572,8600]
[1573,8650]
[1574,8700]
[1575,8750]
[1576,8800]
[1577,8850]
[1578,8900]
[1579,8950]
[1580,9000]
[1581,9050]
[1582,9100]
[1583,9150]
[1584,9200]
[1585,9250]
[1586,9300]
[1587,9350]
[1588,9400]
[1589,9450]
[1590,9500]
[1591,9550]
[1592,9600]
[1593,9650]
[1594,9700]
[1595,9750]
[1596,9800]
[1597,9850]
[1598,9900]
[1599,9950]
[1600,10000]
[1601,10050]
[1602,10100]
[1603,10150]
[1604,10200]
[1605,10250]
[1606,10300]
[1607,10350]
[1608,10400]
[1609,10450]
[1610,10500]
[1611,10550]
[1612,10600]
[1613,10650]
[1614,10700]
[1615,10750]
[1616,10800]
[1617,10850]
[1618,10900]
[1619,10950]
[1620,11000]
[1621,11050]
[1622,11100]
[1623,11150]
[1624,11200]
[1625,11250]
[1626,11300]
[1627,11350]
[1628,11400]
[1629,11450]
[1630,11500]
[1631,11550]
[1632,11600]
[1633,11650]
[1634,11700]
[1635,11750]
[1636,11800]
[1637,11850]
[1638,11900]
[1639,11950]
[1640,12000]
[1641,12050]
[1642,12100]
[1643,12150]
[1644,12200]
[1645,12250]
[1646,12300]
[1647,12350]
[1648,12400]
[1649,12450]
[1650,12500]
[1651,12550]
[1652,12600]
[1653,12650]
[1654,12700]
[1655,12750]
[1656,12800]
[1657,12850]
[1658,12900]
[1659,12950]
[1660,13000]
[1661,13050]
[1662,13100]
[1663,13150]
[1664,13200]
[1665,13250]
[1666,13300]
[1667,13350]
[1668,13400]
[1669,13450]
[1670,13500]
[1671,13550]
[1672,13600]
[1673,13650]
[1674,13700]
[1675,13750]
[1676,13800]
[1677,13850]
[1678,13900]
[1679,13950]
[1680,14000]
[1681,14050]
[1682,14100]
[1683,14150]
[1684,14200]
[1685,14250]
[1686,14300]
[1687,14350]
[1688,14400]
[1689,14450]
[1690,14500]
[1691,14550]
[1692,14600]
[1693,14650]
[1694,14700]
[1695,14750]
[1696,14800]
[1697,14850]
[1698,14900]
[1699,14950]

{"sheet":"9#2楼包装区","index":3,"n_rows":161,"n_cols":2,"rows_kept":161,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1700,0]
[1701,50]
[1702,100]
[1703,150]
[1704,200]
[1705,250]
[1706,300]
[1707,350]
[1708,400]
[1709,450]
[1710,500]
[1711,550]
[1712,600]
[1713,650]
[1714,700]
[1715,750]
[1716,800]
[1717,850]
[1718,900]
[1719,950]
[1720,1000]
[1721,1050]
[1722,1100]
[1723,1150]
[1724,1200]
[1725,1250]
[1726,1300]
[1727,1350]
[1728,1400]
[1729,1450]
[1730,1500]
[1731,1550]
[1732,1600]
[1733,1650]
[1734,1700]
[1735,1750]
[1736,1800]
[1737,1850]
[1738,1900]
[1739,1950]
[1740,2000]
[1741,2050]
[1742,2100]
[1743,2150]
[1744,2200]
[1745,2250]
[1746,2300]
[1747,2350]
[1748,2400]
[1749,2450]
[1750,2500]
[1751,2550]
[1752,2600]
[1753,2650]
[1754,2700]
[1755,2750]
[1756,2800]
[1757,2850]
[1758,2900]
[1759,2950]
[1760,3000]
[1761,3050]
[1762,3100]
[1763,3150]
[1764,3200]
[1765,3250]
[1766,3300]
[1767,3350]
[1768,3400]
[1769,3450]
[1770,3500]
[1771,3550]
[1772,3600]
[1773,3650]
[1774,3700]
[1775,3750]
[1776,3800]
[1777,3850]
[1778,3900]
[1779,3950]
[1780,4000]
[1781,4050]
[1782,4100]
[1783,4150]
[1784,4200]
[1785,4250]
[1786,4300]
[1787,4350]
[1788,4400]
[1789,4450]
[1790,4500]
[1791,4550]
[1792,4600]
[1793,4650]
[1794,4700]
[1795,4750]
[1796,4800]
[1797,4850]
[1798,4900]
[1799,4950]
[1800,5000]
[1801,5050]
[1802,5100]
[1803,5150]
[1804,5200]
[1805,5250]
[1806,5300]
[1807,5350]
[1808,5400]
[1809,5450]
[1810,5500]
[1811,5550]
[1812,5600]
[1813,5650]
[1814,5700]
[1815,5750]
[1816,5800]
[1817,5850]
[1818,5900]
[1819,5950]
[1820,6000]
[1821,6050]
[1822,6100]
[1823,6150]
[1824,6200]
[1825,6250]
[1826,6300]
[1827,6350]
[1828,6400]
[1829,6450]
[1830,6500]
[1831,6550]
[1832,6600]
[1833,6650]
[1834,6700]
[1835,6750]
[1836,6800]
[1837,6850]
[1838,6900]
[1839,6950]
[1840,7000]
[1841,7050]
[1842,7100]
[1843,7150]
[1844,7200]
[1845,7250]
[1846,7300]
[1847,7350]
[1848,7400]
[1849,7450]
[1850,7500]
[1851,7550]
[1852,7600]
[1853,7650]
[1854,7700]
[1855,7750]
[1856,7800]
[1857,7850]
[1858,7900]
[1859,7950]

{"sheet":"9#2楼分容A5-01","index":4,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1700,0]
[1701,50]
[1702,100]
[1703,150]
[1704,200]
[1705,250]
[1706,300]
[1707,350]
[1708,400]
[1709,450]
[1710,500]
[1711,550]
[1712,600]
[1713,650]
[1714,700]
[1715,750]
[1716,800]
[1717,850]
[1718,900]
[1719,950]

{"sheet":"9#2楼分容A5-02","index":5,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1720,0]
[1721,50]
[1722,100]
[1723,150]
[1724,200]
[1725,250]
[1726,300]
[1727,350]
[1728,400]
[1729,450]
[1730,500]
[1731,550]
[1732,600]
[1733,650]
[1734,700]
[1735,750]
[1736,800]
[1737,850]
[1738,900]
[1739,950]

{"sheet":"9#2楼分容A5-03","index":6,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1740,0]
[1741,50]
[1742,100]
[1743,150]
[1744,200]
[1745,250]
[1746,300]
[1747,350]
[1748,400]
[1749,450]
[1750,500]
[1751,550]
[1752,600]
[1753,650]
[1754,700]
[1755,750]
[1756,800]
[1757,850]
[1758,900]
[1759,950]

{"sheet":"9#2楼分容A5-04","index":7,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[1760,0]
[1761,50]
[1762,100]
[1763,150]
[1764,200]
[1765,250]
[1766,300]
[1767,350]
[1768,400]
[1769,450]
[1770,500]
[1771,550]
[1772,600]
[1773,650]
[1774,700]
[1775,750]
[1776,800]
[1777,850]
[1778,900]
[1779,950]

{"sheet":"9#2楼分容A6-01","index":8,"n_rows":101,"n_cols":2,"rows_kept":101,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[2000,0]
[2001,50]
[2002,100]
[2003,150]
[2004,200]
[2005,250]
[2006,300]
[2007,350]
[2008,400]
[2009,450]
[2010,500]
[2011,550]
[2012,600]
[2013,650]
[2014,700]
[2015,750]
[2016,800]
[2017,850]
[2018,900]
[2019,950]
[2020,1000]
[2021,1050]
[2022,1100]
[2023,1150]
[2024,1200]
[2025,1250]
[2026,1300]
[2027,1350]
[2028,1400]
[2029,1450]
[2030,1500]
[2031,1550]
[2032,1600]
[2033,1650]
[2034,1700]
[2035,1750]
[2036,1800]
[2037,1850]
[2038,1900]
[2039,1950]
[2040,2000]
[2041,2050]
[2042,2100]
[2043,2150]
[2044,2200]
[2045,2250]
[2046,2300]
[2047,2350]
[2048,2400]
[2049,2450]
[2050,2500]
[2051,2550]
[2052,2600]
[2053,2650]
[2054,2700]
[2055,2750]
[2056,2800]
[2057,2850]
[2058,2900]
[2059,2950]
[2060,3000]
[2061,3050]
[2062,3100]
[2063,3150]
[2064,3200]
[2065,3250]
[2066,3300]
[2067,3350]
[2068,3400]
[2069,3450]
[2070,3500]
[2071,3550]
[2072,3600]
[2073,3650]
[2074,3700]
[2075,3750]
[2076,3800]
[2077,3850]
[2078,3900]
[2079,3950]
[2080,4000]
[2081,4050]
[2082,4100]
[2083,4150]
[2084,4200]
[2085,4250]
[2086,4300]
[2087,4350]
[2088,4400]
[2089,4450]
[2090,4500]
[2091,4550]
[2092,4600]
[2093,4650]
[2094,4700]
[2095,4750]
[2096,4800]
[2097,4850]
[2098,4900]
[2099,4950]

{"sheet":"9#2楼分容A6-03","index":9,"n_rows":51,"n_cols":2,"rows_kept":51,"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备编号","偏移量地址DB1000"]
[2090,0]
[2091,50]
[2092,100]
[2093,150]
[2094,200]
[2095,250]
[2096,300]
[2097,350]
[2098,400]
[2099,450]
[2100,500]
[2101,550]
[2102,600]
[2103,650]
[2104,700]
[2105,750]
[2106,800]
[2107,850]
[2108,900]
[2109,950]
[2110,1000]
[2111,1050]
[2112,1100]
[2113,1150]
[2114,1200]
[2115,1250]
[2116,1300]
[2117,1350]
[2118,1400]
[2119,1450]
[2120,1500]
[2121,1550]
[2122,1600]
[2123,1650]
[2124,1700]
[2125,1750]
[2126,1800]
[2127,1850]
[2128,1900]
[2129,1950]
[2130,2000]
[2131,2050]
[2132,2100]
[2133,2150]
[2134,2200]
[2135,2250]
[2136,2300]
[2137,2350]
[2138,2400]
[2139,2450]